## Sheet1
时间 | 机组冷冻水供水温度（℃） | 机组冷冻水回水温度（℃） | 冷冻水流量（m³/h） | 机组冷却水回水温度（℃） | 室外温度（℃） | 室内温度（℃） | 水泵功率（kw）
2024-07-01 | 9.05 | 11.58 | 231.72 | 27.8 | 25.36 | 26.29 | 22.8
2024-07-01 00:10 | 8.44 | 10.82 | 231.72 | 29.67 | 25.36 | 26.25 | 22.8
2024-07-01 00:20 | 7.68 | 10.07 | 231.72 | 29.82 | 25.36 | 26.28 | 21.6
2024-07-01 00:30 | 6.92 | 9.15 | 231.72 | 29.82 | 25.21 | 26.24 | 20.4
2024-07-01 00:40 | 6.17 | 8.55 | 231.72 | 29.52 | 25.21 | 26.27 | 21.6
2024-07-01 00:50 | 5.56 | 7.8 | 231.72 | 29.22 | 25.21 | 26.29 | 21.6
2024-07-01 01:00 | 5.11 | 7.2 | 231.72 | 29.07 | 25.21 | 26.27 | 22.8
2024-07-01 01:10 | 6.96 | 6.6 | 231.72 | 26.78 | 25.21 | 26.28 | 21.6
2024-07-01 01:20 | 6.96 | 6.6 | 231.72 | 24 | 25.21 | 26.28 | 21.6
2024-07-01 01:30 | 7.41 | 7.05 | 231.72 | 22.93 | 25.21 | 26.28 | 22.8
2024-07-01 01:40 | 8.01 | 7.65 | 231.72 | 22.48 | 25.21 | 26.28 | 21.6
2024-07-01 01:50 | 8.46 | 8.1 | 231.72 | 22.18 | 25.06 | 26.28 | 21.6
2024-07-01 02:00 | 8.91 | 8.55 | 231.72 | 22.18 | 25.06 | 26.28 | 22.8
2024-07-01 02:10 | 9.21 | 9 | 231.72 | 22.18 | 25.06 | 26.28 | 21.6
2024-07-01 02:20 | 9.66 | 9.3 | 231.72 | 22.18 | 25.06 | 26.28 | 21.6
2024-07-01 02:30 | 10.12 | 9.75 | 231.72 | 22.18 | 25.06 | 26.25 | 22.8
2024-07-01 02:40 | 10.57 | 10.2 | 231.72 | 22.18 | 25.06 | 26.19 | 21.6
2024-07-01 02:50 | 10.87 | 10.65 | 231.72 | 22.18 | 25.06 | 26.21 | 22.8
2024-07-01 03:00 | 11.01 | 10.95 | 231.72 | 22.18 | 24.91 | 26.22 | 21.6
2024-07-01 03:10 | 8.81 | 11.25 | 231.72 | 25.69 | 24.91 | 26.22 | 19.2
2024-07-01 03:20 | 8.2 | 10.65 | 231.72 | 28.41 | 24.91 | 26.22 | 22.8
2024-07-01 03:30 | 7.45 | 9.74 | 231.72 | 28.86 | 24.91 | 26.25 | 21.6
2024-07-01 03:40 | 6.54 | 8.99 | 231.72 | 29.01 | 24.91 | 26.24 | 21.6
2024-07-01 03:50 | 5.94 | 8.22 | 231.72 | 29.01 | 24.76 | 26.25 | 22.8
2024-07-01 04:00 | 5.33 | 7.47 | 231.72 | 28.86 | 24.76 | 26.24 | 21.6
2024-07-01 04:10 | 5.09 | 6.87 | 231.72 | 28.56 | 24.76 | 26.22 | 21.6
2024-07-01 04:20 | 6.7 | 6.41 | 231.72 | 24.66 | 24.76 | 26.21 | 22.8
2024-07-01 04:30 | 7.15 | 6.86 | 231.72 | 22.8 | 24.76 | 26.2 | 21.6
2024-07-01 04:40 | 7.75 | 7.31 | 231.72 | 21.89 | 24.76 | 26.2 | 21.6
2024-07-01 04:50 | 8.2 | 7.76 | 231.72 | 21.59 | 24.76 | 26.19 | 22.8
2024-07-01 05:00 | 8.65 | 8.21 | 231.72 | 21.44 | 24.76 | 26.19 | 21.6
2024-07-01 05:10 | 9.1 | 8.66 | 231.72 | 21.29 | 24.76 | 26.19 | 22.8
2024-07-01 05:20 | 9.4 | 9.11 | 231.72 | 21.14 | 24.76 | 26.19 | 21.6
2024-07-01 05:30 | 9.85 | 9.56 | 231.72 | 21.14 | 24.61 | 26.13 | 21.6
2024-07-01 05:40 | 10.3 | 9.86 | 231.72 | 21.14 | 24.61 | 26.15 | 22.8
2024-07-01 05:50 | 10.6 | 10.31 | 231.72 | 21.14 | 24.61 | 26.2 | 21.6
2024-07-01 06:00 | 10.9 | 10.61 | 231.72 | 21.14 | 24.61 | 26.22 | 21.6
2024-07-01 06:10 | 8.74 | 11.06 | 231.72 | 22.44 | 24.61 | 26.27 | 22.8
2024-07-01 06:20 | 8.28 | 10.76 | 231.72 | 26.81 | 24.76 | 26.31 | 19.2
2024-07-01 06:30 | 7.53 | 10 | 231.72 | 27.89 | 24.92 | 26.38 | 21.6
2024-07-01 06:40 | 6.62 | 9.07 | 231.72 | 28.04 | 24.92 | 26.36 | 22.8
2024-07-01 06:50 | 6.01 | 8.31 | 231.72 | 28.04 | 25.22 | 26.44 | 21.6
2024-07-01 07:00 | 5.56 | 7.71 | 231.72 | 28.04 | 25.53 | 26.44 | 24
2024-07-01 07:10 | 4.96 | 7.11 | 231.72 | 28.04 | 25.68 | 26.53 | 21.6
2024-07-01 07:20 | 7.01 | 6.66 | 231.72 | 25.7 | 25.84 | 26.52 | 20.4
2024-07-01 07:30 | 7.32 | 6.96 | 231.72 | 23.09 | 26.15 | 26.54 | 21.6
2024-07-01 07:40 | 7.92 | 7.57 | 231.72 | 22.18 | 26.48 | 26.6 | 22.8
2024-07-01 07:50 | 8.99 | 8.63 | 231.72 | 22.03 | 26.64 | 26.62 | 21.6
2024-07-01 08:00 | 9.74 | 9.39 | 231.72 | 21.88 | 26.79 | 26.64 | 21.6
2024-07-01 08:10 | 10.5 | 10.29 | 231.72 | 21.88 | 27.09 | 26.67 | 21.6
2024-07-01 08:20 | 11.58 | 11.21 | 231.72 | 21.88 | 27.4 | 26.71 | 22.8
2024-07-01 08:30 | 9.71 | 12.13 | 231.72 | 24.12 | 27.55 | 26.73 | 22.8
2024-07-01 08:40 | 9.55 | 12.28 | 231.72 | 27.52 | 27.87 | 26.71 | 21.6
2024-07-01 08:50 | 9.25 | 11.83 | 231.72 | 28.45 | 28.18 | 26.76 | 21.6
2024-07-01 09:00 | 8.8 | 11.38 | 231.72 | 28.75 | 28.49 | 26.77 | 21.6
2024-07-01 09:10 | 8.65 | 11.08 | 231.72 | 28.75 | 28.8 | 26.75 | 20.4
2024-07-01 09:20 | 8.35 | 10.78 | 231.72 | 28.9 | 28.96 | 26.79 | 21.6
2024-07-01 09:30 | 8.06 | 10.48 | 231.72 | 28.9 | 29.12 | 26.81 | 21.6
2024-07-01 09:40 | 7.91 | 10.33 | 231.72 | 28.9 | 29.44 | 26.81 | 22.8
2024-07-01 09:50 | 7.76 | 10.03 | 231.72 | 28.9 | 29.59 | 26.86 | 21.6
2024-07-01 10:00 | 7.46 | 9.88 | 231.72 | 28.9 | 29.59 | 26.84 | 21.6
2024-07-01 10:10 | 7.31 | 9.58 | 231.72 | 28.9 | 29.9 | 26.87 | 22.8
2024-07-01 10:20 | 7.16 | 9.58 | 231.72 | 29.05 | 29.9 | 26.91 | 22.8
2024-07-01 10:30 | 7.16 | 9.43 | 231.72 | 29.2 | 30.06 | 26.9 | 22.8
2024-07-01 10:40 | 7.01 | 9.28 | 231.72 | 29.35 | 30.21 | 26.9 | 21.6
2024-07-01 10:50 | 6.86 | 9.13 | 231.72 | 29.35 | 30.54 | 26.93 | 20.4
2024-07-01 11:00 | 6.71 | 8.99 | 231.72 | 29.35 | 30.69 | 26.93 | 22.8
2024-07-01 11:10 | 6.56 | 8.84 | 231.72 | 29.35 | 30.84 | 26.92 | 21.6
2024-07-01 11:20 | 6.41 | 8.69 | 231.72 | 29.35 | 30.99 | 26.89 | 21.6
2024-07-01 11:30 | 6.26 | 8.54 | 231.72 | 29.2 | 31.31 | 26.88 | 21.6
2024-07-01 11:40 | 6.11 | 8.24 | 231.72 | 29.2 | 31.63 | 26.89 | 22.8
2024-07-01 11:50 | 5.97 | 8.09 | 231.72 | 29.2 | 31.94 | 26.89 | 21.6
2024-07-01 12:00 | 5.82 | 7.94 | 231.72 | 29.2 | 32.09 | 26.92 | 21.6
2024-07-01 12:10 | 5.67 | 7.79 | 231.72 | 29.2 | 32.09 | 26.9 | 22.8
2024-07-01 12:20 | 5.52 | 7.64 | 231.72 | 29.2 | 32.24 | 26.95 | 19.2
2024-07-01 12:30 | 5.37 | 7.49 | 231.72 | 29.2 | 32.7 | 26.94 | 21.6
2024-07-01 12:40 | 5.22 | 7.34 | 231.72 | 29.2 | 33.03 | 26.97 | 22.8
2024-07-01 12:50 | 5.22 | 7.19 | 231.72 | 29.2 | 33.17 | 26.97 | 21.6
2024-07-01 13:00 | 5.22 | 7.04 | 231.72 | 28.9 | 33.17 | 26.97 | 21.6
2024-07-01 13:10 | 5.22 | 7.04 | 231.72 | 28.45 | 33.17 | 27.02 | 22.8
2024-07-01 13:20 | 5.22 | 7.04 | 231.72 | 28.3 | 33.33 | 27 | 21.6
2024-07-01 13:30 | 5.22 | 7.04 | 231.72 | 28 | 33.65 | 26.99 | 22.8
2024-07-01 13:40 | 5.22 | 7.04 | 231.72 | 28 | 33.81 | 27 | 21.6
2024-07-01 13:50 | 5.22 | 6.9 | 231.72 | 28 | 33.96 | 27 | 21.6
2024-07-01 14:00 | 5.22 | 6.9 | 231.72 | 27.85 | 34.12 | 27.06 | 22.8
2024-07-01 14:10 | 5.22 | 6.9 | 231.72 | 27.69 | 34.12 | 27.05 | 22.8
2024-07-01 14:20 | 5.22 | 6.9 | 231.72 | 27.69 | 34.12 | 27.03 | 20.4
2024-07-01 14:30 | 5.22 | 6.9 | 231.72 | 27.55 | 34.12 | 26.96 | 22.8
2024-07-01 14:40 | 5.22 | 6.75 | 231.72 | 27.4 | 34.12 | 26.91 | 21.6
2024-07-01 14:50 | 5.22 | 6.75 | 231.72 | 27.24 | 34.42 | 26.87 | 21.6
2024-07-01 15:00 | 5.22 | 6.75 | 231.72 | 27.24 | 34.57 | 26.86 | 21.6
2024-07-01 15:10 | 6.96 | 6.6 | 231.72 | 25.47 | 34.73 | 26.87 | 22.8
2024-07-01 15:20 | 7.41 | 7.05 | 231.72 | 23.23 | 34.73 | 26.81 | 19.2
2024-07-01 15:30 | 8.16 | 7.81 | 231.72 | 22.63 | 34.73 | 26.88 | 21.6
2024-07-01 15:40 | 8.76 | 8.41 | 231.72 | 22.33 | 34.88 | 26.88 | 24
2024-07-01 15:50 | 9.52 | 9.16 | 231.72 | 22.33 | 34.88 | 26.79 | 20.4
2024-07-01 16:00 | 10.12 | 9.77 | 231.72 | 22.18 | 35.03 | 26.86 | 21.6
2024-07-01 16:10 | 10.57 | 10.37 | 231.72 | 22.18 | 35.03 | 26.87 | 22.8
2024-07-01 16:20 | 11.17 | 10.82 | 231.72 | 22.18 | 35.03 | 26.82 | 21.6
2024-07-01 16:30 | 9.34 | 11.42 | 231.72 | 23.04 | 35.18 | 26.87 | 21.6
2024-07-01 16:40 | 8.89 | 11.42 | 231.72 | 27.41 | 35.18 | 26.89 | 22.8
2024-07-01 16:50 | 8.13 | 10.51 | 231.72 | 28.49 | 35.18 | 26.81 | 21.6
2024-07-01 17:00 | 7.38 | 9.76 | 231.72 | 28.63 | 35.18 | 26.79 | 21.6
2024-07-01 17:10 | 6.77 | 9.01 | 231.72 | 28.33 | 35.18 | 26.87 | 22.8
2024-07-01 17:20 | 6.17 | 8.41 | 231.72 | 28.18 | 35.18 | 26.88 | 21.6
2024-07-01 17:30 | 5.42 | 7.8 | 231.72 | 28.04 | 35.18 | 26.87 | 22.8
2024-07-01 17:40 | 4.97 | 7.05 | 231.72 | 27.89 | 35.02 | 26.87 | 21.6
2024-07-01 17:50 | 6.7 | 6.45 | 231.72 | 25.5 | 34.87 | 26.87 | 21.6
2024-07-01 18:00 | 6.85 | 6.6 | 231.72 | 22.87 | 34.72 | 26.88 | 22.8
2024-07-01 18:10 | 7.3 | 7.05 | 231.72 | 21.97 | 34.56 | 26.85 | 21.6
2024-07-01 18:20 | 7.9 | 7.5 | 231.72 | 21.66 | 34.26 | 26.82 | 19.2
2024-07-01 18:30 | 8.35 | 7.94 | 231.72 | 21.36 | 34.1 | 26.82 | 22.8
2024-07-01 18:40 | 8.8 | 8.39 | 231.72 | 20.91 | 33.79 | 26.8 | 24
2024-07-01 18:50 | 9.1 | 8.84 | 231.72 | 20.61 | 33.63 | 26.8 | 21.6
2024-07-01 19:00 | 9.55 | 9.14 | 231.72 | 20.16 | 33.47 | 26.8 | 20.4
2024-07-01 19:10 | 9.85 | 9.59 | 231.72 | 19.56 | 33.17 | 26.79 | 21.6
2024-07-01 19:20 | 10.3 | 9.89 | 231.72 | 19.41 | 33.02 | 26.83 | 22.8
2024-07-01 19:30 | 10.59 | 10.34 | 231.72 | 19.26 | 32.86 | 26.81 | 21.6
2024-07-01 19:40 | 10.89 | 10.64 | 231.72 | 19.11 | 32.71 | 26.81 | 21.6
2024-07-01 19:50 | 8.84 | 10.94 | 231.72 | 19.74 | 32.56 | 26.82 | 22.8
2024-07-01 20:00 | 8.38 | 10.94 | 231.72 | 24.82 | 32.56 | 26.8 | 21.6
2024-07-01 20:10 | 7.48 | 10.03 | 231.72 | 26.21 | 32.24 | 26.78 | 21.6
2024-07-01 20:20 | 6.57 | 8.97 | 231.72 | 26.51 | 29.91 | 26.75 | 22.8
2024-07-01 20:30 | 5.82 | 8.21 | 231.72 | 26.51 | 29.26 | 26.74 | 22.8
2024-07-01 20:40 | 5.21 | 7.45 | 231.72 | 26.21 | 28.04 | 26.78 | 21.6
2024-07-01 20:50 | 7.1 | 6.69 | 231.72 | 25.91 | 26.02 | 26.75 | 21.6
2024-07-01 21:00 | 6.49 | 6.24 | 231.72 | 21.6 | 26.02 | 26.72 | 21.6
2024-07-01 21:10 | 6.94 | 6.54 | 231.72 | 19.73 | 26.51 | 26.75 | 20.4
2024-07-01 21:20 | 7.39 | 7.14 | 231.72 | 19.28 | 26.82 | 26.73 | 21.6
2024-07-01 21:30 | 7.84 | 7.44 | 231.72 | 19.13 | 26.82 | 26.75 | 21.6
2024-07-01 21:40 | 8.14 | 7.89 | 231.72 | 18.98 | 26.82 | 26.7 | 22.8
2024-07-01 21:50 | 8.59 | 8.19 | 231.72 | 18.98 | 27.31 | 26.75 | 21.6
2024-07-01 22:00 | 8.89 | 8.64 | 231.72 | 19.13 | 27.79 | 26.72 | 21.6
2024-07-01 22:10 | 9.34 | 8.94 | 231.72 | 19.43 | 27.79 | 26.73 | 22.8
2024-07-01 22:20 | 9.64 | 9.24 | 231.72 | 19.58 | 27.63 | 26.73 | 21.6
2024-07-01 22:30 | 9.94 | 9.69 | 231.72 | 19.72 | 27.63 | 26.72 | 22.8
2024-07-01 22:40 | 10.23 | 9.99 | 231.72 | 20.02 | 27.48 | 26.74 | 22.8
2024-07-01 22:50 | 10.53 | 10.29 | 231.72 | 20.17 | 27.33 | 26.7 | 20.4
2024-07-01 23:00 | 10.98 | 10.59 | 231.72 | 20.32 | 27.33 | 26.74 | 21.6
2024-07-01 23:10 | 9.35 | 10.89 | 231.72 | 20.77 | 27.33 | 26.72 | 22.8
2024-07-01 23:20 | 8.41 | 11.04 | 231.72 | 25.36 | 27.33 | 26.73 | 21.6
2024-07-01 23:30 | 7.5 | 10.11 | 231.72 | 26.27 | 27.33 | 26.7 | 21.6
2024-07-01 23:40 | 6.59 | 9.05 | 231.72 | 26.27 | 27.18 | 26.7 | 22.8
2024-07-01 23:50 | 5.84 | 8.15 | 231.72 | 26.27 | 27.18 | 26.67 | 21.6
2024-07-02 | 5.09 | 7.39 | 231.72 | 26.12 | 27.18 | 26.7 | 22.8
2024-07-02 00:10 | 7.02 | 6.63 | 231.72 | 25.67 | 27.18 | 26.67 | 21.6
2024-07-02 00:20 | 6.41 | 6.18 | 231.72 | 21.18 | 27.18 | 26.67 | 19.2
2024-07-02 00:30 | 6.86 | 6.47 | 231.72 | 19.45 | 27.18 | 26.65 | 24
2024-07-02 00:40 | 7.32 | 6.92 | 231.72 | 18.99 | 27.18 | 26.65 | 22.8
2024-07-02 00:50 | 7.61 | 7.22 | 231.72 | 18.85 | 27.18 | 26.62 | 19.2
2024-07-02 01:00 | 8.06 | 7.67 | 231.72 | 18.85 | 27.18 | 26.65 | 22.8
2024-07-02 01:10 | 8.36 | 7.97 | 231.72 | 18.85 | 27.18 | 26.67 | 21.6
2024-07-02 01:20 | 8.66 | 8.27 | 231.72 | 19.14 | 27.18 | 26.68 | 22.8
2024-07-02 01:30 | 8.96 | 8.72 | 231.72 | 19.29 | 27.02 | 26.69 | 21.6
2024-07-02 01:40 | 9.26 | 9.02 | 231.72 | 19.59 | 27.02 | 26.7 | 21.6
2024-07-02 01:50 | 9.56 | 9.32 | 231.72 | 19.74 | 27.02 | 26.71 | 22.8
2024-07-02 02:00 | 9.86 | 9.62 | 231.72 | 19.89 | 27.02 | 26.71 | 21.6
2024-07-02 02:10 | 10.16 | 9.92 | 231.72 | 20.19 | 27.02 | 26.7 | 21.6
2024-07-02 02:20 | 10.46 | 10.21 | 231.72 | 20.34 | 27.02 | 26.71 | 22.8
2024-07-02 02:30 | 10.76 | 10.51 | 231.72 | 20.49 | 27.02 | 26.71 | 21.6
2024-07-02 02:40 | 11.05 | 10.81 | 231.72 | 20.78 | 27.18 | 26.66 | 21.6
2024-07-02 02:50 | 8.78 | 11.11 | 231.72 | 23.63 | 27.33 | 26.64 | 22.8
2024-07-02 03:00 | 8.17 | 10.66 | 231.72 | 27.61 | 27.49 | 26.64 | 21.6
2024-07-02 03:10 | 7.41 | 9.75 | 231.72 | 28.52 | 27.49 | 26.6 | 21.6
2024-07-02 03:20 | 6.5 | 8.84 | 231.72 | 28.67 | 27.18 | 26.63 | 22.8
2024-07-02 03:30 | 5.75 | 7.93 | 231.72 | 28.52 | 26.87 | 26.57 | 19.2
2024-07-02 03:40 | 4.99 | 7.18 | 231.72 | 28.22 | 26.72 | 26.59 | 22.8
2024-07-02 03:50 | 6.76 | 6.42 | 231.72 | 25.41 | 26.72 | 26.57 | 21.6
2024-07-02 04:00 | 6.61 | 6.27 | 231.72 | 22.1 | 26.87 | 26.55 | 21.6
2024-07-02 04:10 | 6.91 | 6.57 | 231.72 | 20.71 | 27.19 | 26.57 | 22.8
2024-07-02 04:20 | 7.36 | 7.02 | 231.72 | 19.96 | 27.04 | 26.53 | 21.6
2024-07-02 04:30 | 7.66 | 7.32 | 231.72 | 19.66 | 26.56 | 26.55 | 22.8
2024-07-02 04:40 | 8.11 | 7.62 | 231.72 | 19.51 | 26.23 | 26.49 | 21.6
2024-07-02 04:50 | 8.41 | 8.06 | 231.72 | 19.21 | 25.93 | 26.52 | 21.6
2024-07-02 05:00 | 8.71 | 8.36 | 231.72 | 18.91 | 25.61 | 26.54 | 22.8
2024-07-02 05:10 | 9.01 | 8.66 | 231.72 | 18.46 | 24.98 | 26.56 | 21.6
2024-07-02 05:20 | 9.31 | 8.96 | 231.72 | 18.61 | 24.67 | 26.57 | 22.8
2024-07-02 05:30 | 9.61 | 9.41 | 231.72 | 18.77 | 24.34 | 26.59 | 21.6
2024-07-02 05:40 | 9.9 | 9.71 | 231.72 | 18.92 | 24.19 | 26.6 | 21.6
2024-07-02 05:50 | 10.2 | 10.01 | 231.72 | 19.21 | 24.19 | 26.63 | 21.6
2024-07-02 06:00 | 10.5 | 10.3 | 231.72 | 19.36 | 24.19 | 26.67 | 22.8
2024-07-02 06:10 | 10.8 | 10.45 | 231.72 | 19.51 | 24.19 | 26.69 | 21.6
2024-07-02 06:20 | 11.1 | 10.75 | 231.72 | 19.66 | 24.19 | 26.73 | 21.6
2024-07-02 06:30 | 8.74 | 11.05 | 231.72 | 21.71 | 24.34 | 26.78 | 22.8
2024-07-02 06:40 | 8.28 | 10.75 | 231.72 | 27.13 | 24.5 | 26.8 | 19.2
2024-07-02 06:50 | 7.52 | 10 | 231.72 | 26.51 | 24.65 | 26.86 | 22.8
2024-07-02 07:00 | 6.76 | 9.09 | 231.72 | 26.21 | 24.81 | 26.81 | 21.6
2024-07-02 07:10 | 6 | 8.33 | 231.72 | 26.21 | 24.96 | 26.86 | 22.8
2024-07-02 07:20 | 5.25 | 7.58 | 231.72 | 26.07 | 25.27 | 26.88 | 21.6
2024-07-02 07:30 | 5.45 | 6.98 | 231.72 | 25.77 | 25.59 | 26.88 | 21.6
2024-07-02 07:40 | 6.95 | 6.53 | 231.72 | 21.5 | 26.05 | 26.93 | 22.8
2024-07-02 07:50 | 7.55 | 7.29 | 231.72 | 19.46 | 26.37 | 26.95 | 21.6
2024-07-02 08:00 | 8.16 | 7.89 | 231.72 | 18.85 | 26.37 | 26.96 | 21.6
2024-07-02 08:10 | 8.76 | 8.49 | 231.72 | 18.55 | 26.68 | 26.98 | 22.8
2024-07-02 08:20 | 9.36 | 8.94 | 231.72 | 18.55 | 26.82 | 26.96 | 21.6
2024-07-02 08:30 | 9.81 | 9.54 | 231.72 | 18.7 | 26.98 | 27.04 | 21.6
2024-07-02 08:40 | 10.57 | 10.29 | 231.72 | 18.85 | 27.13 | 27.03 | 22.8
2024-07-02 08:50 | 11.02 | 10.75 | 231.72 | 19.15 | 27.29 | 27.06 | 21.6
2024-07-02 09:00 | 9.97 | 11.35 | 231.72 | 19.45 | 27.61 | 27.05 | 21.6
2024-07-02 09:10 | 9.19 | 11.8 | 231.72 | 26.86 | 27.94 | 27.07 | 21.6
2024-07-02 09:20 | 8.59 | 11.04 | 231.72 | 26.83 | 28.1 | 27.1 | 22.8
2024-07-02 09:30 | 7.98 | 10.44 | 231.72 | 26.83 | 28.1 | 27.14 | 21.6
2024-07-02 09:40 | 7.38 | 9.84 | 231.72 | 26.68 | 28.27 | 27.17 | 20.4
2024-07-02 09:50 | 6.78 | 9.24 | 231.72 | 26.38 | 28.43 | 27.15 | 21.6
2024-07-02 10:00 | 6.33 | 8.64 | 231.72 | 26.22 | 28.58 | 27.14 | 21.6
2024-07-02 10:10 | 5.88 | 8.19 | 231.72 | 26.07 | 28.73 | 27.24 | 22.8
2024-07-02 10:20 | 5.43 | 7.74 | 231.72 | 25.92 | 29.05 | 27.19 | 21.6
2024-07-02 10:30 | 5.13 | 7.29 | 231.72 | 25.77 | 29.2 | 27.27 | 22.8
2024-07-02 10:40 | 7.05 | 6.84 | 231.72 | 21.95 | 29.2 | 27.23 | 21.6
2024-07-02 10:50 | 7.82 | 7.46 | 231.72 | 19.54 | 29.35 | 27.31 | 21.6
2024-07-02 11:00 | 8.42 | 8.07 | 231.72 | 18.64 | 29.35 | 27.29 | 22.8
2024-07-02 11:10 | 9.03 | 8.68 | 231.72 | 18.34 | 29.66 | 27.25 | 21.6
2024-07-02 11:20 | 9.79 | 9.43 | 231.72 | 18.34 | 29.98 | 27.32 | 21.6
2024-07-02 11:30 | 10.24 | 10.03 | 231.72 | 18.49 | 30.29 | 27.28 | 22.8
2024-07-02 11:40 | 10.84 | 10.63 | 231.72 | 18.63 | 30.59 | 27.3 | 21.6
2024-07-02 11:50 | 10.96 | 11.09 | 231.72 | 18.78 | 30.74 | 27.32 | 21.6
2024-07-02 12:00 | 9.02 | 11.54 | 231.72 | 25.83 | 31.05 | 27.34 | 22.8
2024-07-02 12:10 | 8.42 | 11.09 | 231.72 | 26.48 | 31.36 | 27.38 | 21.6
2024-07-02 12:20 | 7.81 | 10.34 | 231.72 | 26.48 | 31.69 | 27.41 | 21.6
2024-07-02 12:30 | 7.21 | 9.57 | 231.72 | 26.18 | 32 | 27.4 | 22.8
2024-07-02 12:40 | 6.61 | 8.97 | 231.72 | 26.03 | 32.3 | 27.41 | 21.6
2024-07-02 12:50 | 6.01 | 8.37 | 231.72 | 25.73 | 31.98 | 27.43 | 19.2
2024-07-02 13:00 | 5.41 | 7.61 | 231.72 | 25.73 | 32.3 | 27.43 | 22.8
2024-07-02 13:10 | 4.96 | 7.01 | 231.72 | 25.58 | 32.61 | 27.51 | 21.6
2024-07-02 13:20 | 6.94 | 6.55 | 231.72 | 21.36 | 32.77 | 27.53 | 21.6
2024-07-02 13:30 | 7.39 | 7 | 231.72 | 19.49 | 32.31 | 27.48 | 22.8
2024-07-02 13:40 | 7.99 | 7.61 | 231.72 | 18.73 | 31.64 | 27.53 | 21.6
2024-07-02 13:50 | 8.44 | 8.05 | 231.72 | 18.58 | 31.49 | 27.53 | 22.8
2024-07-02 14:00 | 8.89 | 8.5 | 231.72 | 18.43 | 31.49 | 27.5 | 21.6
2024-07-02 14:10 | 9.34 | 8.95 | 231.72 | 18.58 | 31.49 | 27.47 | 21.6
2024-07-02 14:20 | 9.8 | 9.41 | 231.72 | 18.73 | 31.49 | 27.54 | 22.8
2024-07-02 14:30 | 10.1 | 9.85 | 231.72 | 18.88 | 31.33 | 27.46 | 21.6
2024-07-02 14:40 | 10.55 | 10.3 | 231.72 | 19.03 | 31.33 | 27.46 | 21.6
2024-07-02 14:50 | 11 | 10.61 | 231.72 | 19.18 | 31.97 | 27.46 | 22.8
2024-07-02 15:00 | 11.14 | 11.05 | 231.72 | 19.33 | 32.13 | 27.55 | 21.6
2024-07-02 15:10 | 8.89 | 11.35 | 231.72 | 24.88 | 32.28 | 27.48 | 21.6
2024-07-02 15:20 | 8.28 | 10.74 | 231.72 | 26.61 | 32.28 | 27.47 | 22.8
2024-07-02 15:30 | 7.37 | 9.84 | 231.72 | 26.3 | 32.28 | 27.55 | 21.6
2024-07-02 15:40 | 6.62 | 9.08 | 231.72 | 25.84 | 32.43 | 27.48 | 21.6
2024-07-02 15:50 | 5.87 | 8.33 | 231.72 | 25.54 | 32.58 | 27.5 | 22.8
2024-07-02 16:00 | 5.26 | 7.58 | 231.72 | 25.39 | 32.27 | 27.58 | 21.6
2024-07-02 16:10 | 7.22 | 6.82 | 231.72 | 24.94 | 31.95 | 27.54 | 20.4
2024-07-02 16:20 | 6.76 | 6.36 | 231.72 | 20.29 | 31.48 | 27.61 | 21.6
2024-07-02 16:30 | 7.22 | 6.81 | 231.72 | 18.54 | 31.48 | 27.53 | 21.6
2024-07-02 16:40 | 7.67 | 7.27 | 231.72 | 18.09 | 31.32 | 27.5 | 22.8
2024-07-02 16:50 | 7.97 | 7.72 | 231.72 | 17.94 | 31.32 | 27.46 | 21.6
2024-07-02 17:00 | 8.42 | 8.02 | 231.72 | 18.09 | 31.32 | 27.47 | 21.6
2024-07-02 17:10 | 8.72 | 8.32 | 231.72 | 18.24 | 31.32 | 27.48 | 22.8
2024-07-02 17:20 | 9.02 | 8.62 | 231.72 | 18.39 | 31.16 | 27.46 | 21.6
2024-07-02 17:30 | 9.32 | 9.06 | 231.72 | 18.68 | 31.01 | 27.44 | 21.6
2024-07-02 17:40 | 9.62 | 9.36 | 231.72 | 18.83 | 31.01 | 27.37 | 22.8
2024-07-02 17:50 | 9.91 | 9.66 | 231.72 | 18.98 | 31.01 | 27.37 | 21.6
2024-07-02 18:00 | 10.21 | 9.81 | 231.72 | 18.98 | 31.01 | 27.35 | 21.6
2024-07-02 18:10 | 10.51 | 10.11 | 231.72 | 19.13 | 29.57 | 27.37 | 22.8
2024-07-02 18:20 | 10.66 | 10.41 | 231.72 | 19.28 | 28.39 | 27.31 | 21.6
2024-07-02 18:30 | 10.96 | 10.71 | 231.72 | 19.43 | 27.37 | 27.29 | 21.6
2024-07-02 18:40 | 10.28 | 10.86 | 231.72 | 19.58 | 26.9 | 27.34 | 22.8
2024-07-02 18:50 | 8.64 | 11.01 | 231.72 | 27.56 | 26.75 | 27.26 | 21.6
2024-07-02 19:00 | 7.57 | 10.1 | 231.72 | 26.23 | 26.27 | 27.23 | 21.6
2024-07-02 19:10 | 6.66 | 9.04 | 231.72 | 25.62 | 26.12 | 27.28 | 22.8
2024-07-02 19:20 | 5.74 | 8.14 | 231.72 | 25.47 | 25.97 | 27.2 | 21.6
2024-07-02 19:30 | 4.99 | 7.23 | 231.72 | 25.32 | 25.81 | 27.19 | 19.2
2024-07-02 19:40 | 6.71 | 6.48 | 231.72 | 24.39 | 25.49 | 27.2 | 22.8
2024-07-02 19:50 | 6.56 | 6.18 | 231.72 | 19.84 | 25.35 | 27.18 | 21.6
2024-07-02 20:00 | 6.71 | 6.48 | 231.72 | 18.6 | 25.35 | 27.12 | 22.8
2024-07-02 20:10 | 7.16 | 6.92 | 231.72 | 18.16 | 25.35 | 27.1 | 21.6
2024-07-02 20:20 | 7.46 | 7.22 | 231.72 | 18.16 | 25.35 | 27.06 | 21.6
2024-07-02 20:30 | 7.76 | 7.52 | 231.72 | 18.31 | 25.35 | 27.06 | 22.8
2024-07-02 20:40 | 8.06 | 7.82 | 231.72 | 18.46 | 25.35 | 27.06 | 21.6
2024-07-02 20:50 | 8.35 | 7.97 | 231.72 | 18.6 | 25.2 | 27.04 | 22.8
2024-07-02 21:00 | 8.65 | 8.27 | 231.72 | 18.75 | 25.04 | 27.04 | 21.6
2024-07-02 21:10 | 8.95 | 8.57 | 231.72 | 18.9 | 24.89 | 27.01 | 22.8
2024-07-02 21:20 | 9.25 | 8.87 | 231.72 | 19.05 | 24.74 | 27.05 | 21.6
2024-07-02 21:30 | 9.4 | 9.17 | 231.72 | 19.2 | 24.74 | 27.03 | 21.6
2024-07-02 21:40 | 9.7 | 9.47 | 231.72 | 19.35 | 24.74 | 26.99 | 22.8
2024-07-02 21:50 | 10 | 9.62 | 231.72 | 19.5 | 24.74 | 27.03 | 21.6
2024-07-02 22:00 | 10.3 | 9.92 | 231.72 | 19.65 | 24.74 | 27 | 21.6
2024-07-02 22:10 | 10.45 | 10.21 | 231.72 | 19.8 | 24.74 | 27.01 | 22.8
2024-07-02 22:20 | 10.74 | 10.36 | 231.72 | 19.95 | 24.89 | 26.99 | 19.2
2024-07-02 22:30 | 10.89 | 10.66 | 231.72 | 19.95 | 24.89 | 27.03 | 22.8
2024-07-02 22:40 | 11.19 | 10.96 | 231.72 | 20.1 | 25.04 | 26.97 | 21.6
2024-07-02 22:50 | 11.49 | 11.11 | 231.72 | 20.1 | 25.04 | 27 | 21.6
2024-07-02 23:00 | 11.64 | 11.41 | 231.72 | 20.24 | 25.04 | 26.97 | 22.8
2024-07-02 23:10 | 11.94 | 11.56 | 231.72 | 20.24 | 25.04 | 26.98 | 21.6
2024-07-02 23:20 | 12.09 | 11.86 | 231.72 | 20.39 | 25.04 | 26.97 | 21.6
2024-07-02 23:30 | 12.39 | 12 | 231.72 | 20.39 | 25.04 | 26.93 | 22.8
2024-07-02 23:40 | 9.81 | 12.3 | 231.72 | 23.38 | 25.04 | 26.95 | 21.6
2024-07-02 23:50 | 9.05 | 11.69 | 231.72 | 26.18 | 24.89 | 26.97 | 21.6
2024-07-03 | 8.14 | 10.62 | 231.72 | 25.72 | 24.89 | 26.93 | 22.8
2024-07-03 00:10 | 7.07 | 9.56 | 231.72 | 25.57 | 24.89 | 26.93 | 21.6
2024-07-03 00:20 | 6.16 | 8.49 | 231.72 | 25.42 | 24.89 | 26.95 | 21.6
2024-07-03 00:30 | 5.25 | 7.58 | 231.72 | 25.27 | 24.89 | 26.97 | 22.8
2024-07-03 00:40 | 4.79 | 6.67 | 231.72 | 24.97 | 24.89 | 26.98 | 21.6
2024-07-03 00:50 | 6.34 | 6.07 | 231.72 | 20.77 | 24.89 | 26.98 | 22.8
2024-07-03 01:00 | 6.64 | 6.23 | 231.72 | 18.93 | 24.89 | 27 | 21.6
2024-07-03 01:10 | 6.94 | 6.68 | 231.72 | 18.17 | 24.89 | 26.98 | 21.6
2024-07-03 01:20 | 7.24 | 6.97 | 231.72 | 18.02 | 24.89 | 26.99 | 20.4
2024-07-03 01:30 | 7.53 | 7.27 | 231.72 | 18.17 | 24.89 | 27 | 21.6
2024-07-03 01:40 | 7.83 | 7.57 | 231.72 | 18.32 | 24.89 | 26.94 | 21.6
2024-07-03 01:50 | 8.13 | 7.87 | 231.72 | 18.62 | 24.89 | 26.96 | 22.8
2024-07-03 02:00 | 8.43 | 8.17 | 231.72 | 18.77 | 24.89 | 26.9 | 21.6
2024-07-03 02:10 | 8.73 | 8.32 | 231.72 | 18.92 | 24.74 | 26.94 | 22.8
2024-07-03 02:20 | 9.03 | 8.62 | 231.72 | 18.92 | 24.74 | 26.88 | 21.6
2024-07-03 02:30 | 9.18 | 8.92 | 231.72 | 19.07 | 24.74 | 26.87 | 21.6
2024-07-03 02:40 | 9.48 | 9.22 | 231.72 | 19.22 | 24.74 | 26.88 | 22.8
2024-07-03 02:50 | 9.77 | 9.37 | 231.72 | 19.36 | 24.74 | 26.84 | 21.6
2024-07-03 03:00 | 9.92 | 9.67 | 231.72 | 19.51 | 24.74 | 26.87 | 21.6
2024-07-03 03:10 | 10.22 | 9.97 | 231.72 | 19.66 | 24.74 | 26.84 | 22.8
2024-07-03 03:20 | 10.52 | 10.12 | 231.72 | 19.81 | 24.74 | 26.83 | 21.6
2024-07-03 03:30 | 10.67 | 10.41 | 231.72 | 19.81 | 24.74 | 26.82 | 21.6
2024-07-03 03:40 | 10.97 | 10.56 | 231.72 | 19.96 | 24.74 | 26.84 | 22.8
2024-07-03 03:50 | 11.12 | 10.86 | 231.72 | 20.11 | 24.58 | 26.86 | 21.6
2024-07-03 04:00 | 11.27 | 11.01 | 231.72 | 20.26 | 24.58 | 26.87 | 21.6
2024-07-03 04:10 | 11.56 | 11.31 | 231.72 | 20.26 | 24.43 | 26.89 | 22.8
2024-07-03 04:20 | 11.71 | 11.46 | 231.72 | 20.41 | 24.43 | 26.87 | 19.2
2024-07-03 04:30 | 12.01 | 11.76 | 231.72 | 20.56 | 24.28 | 26.87 | 22.8
2024-07-03 04:40 | 12.16 | 11.91 | 231.72 | 20.7 | 24.28 | 26.88 | 21.6
2024-07-03 04:50 | 12.31 | 12.21 | 231.72 | 20.7 | 24.13 | 26.89 | 21.6
2024-07-03 05:00 | 9.9 | 12.35 | 231.72 | 24.97 | 24.13 | 26.89 | 22.8
2024-07-03 05:10 | 8.98 | 11.58 | 231.72 | 25.9 | 24.13 | 26.85 | 21.6
2024-07-03 05:20 | 8.08 | 10.51 | 231.72 | 25.9 | 24.13 | 26.87 | 21.6
2024-07-03 05:30 | 7.01 | 9.45 | 231.72 | 25.75 | 24.13 | 26.88 | 22.8
2024-07-03 05:40 | 6.11 | 8.39 | 231.72 | 25.6 | 24.13 | 26.9 | 21.6
2024-07-03 05:50 | 5.2 | 7.48 | 231.72 | 25.45 | 24.13 | 26.9 | 21.6
2024-07-03 06:00 | 6.95 | 6.57 | 231.72 | 25.15 | 24.28 | 26.92 | 22.8
2024-07-03 06:10 | 6.32 | 5.98 | 231.72 | 20.88 | 24.28 | 26.92 | 21.6
2024-07-03 06:20 | 6.62 | 6.27 | 231.72 | 19.02 | 24.43 | 26.93 | 21.6
2024-07-03 06:30 | 6.92 | 6.58 | 231.72 | 18.58 | 24.58 | 26.89 | 22.8
2024-07-03 06:40 | 7.22 | 6.88 | 231.72 | 18.43 | 24.73 | 26.85 | 21.6
2024-07-03 06:50 | 7.67 | 7.32 | 231.72 | 18.58 | 24.89 | 26.9 | 22.8
2024-07-03 07:00 | 7.97 | 7.62 | 231.72 | 18.73 | 25.21 | 26.87 | 21.6
2024-07-03 07:10 | 8.27 | 7.92 | 231.72 | 18.88 | 25.66 | 26.84 | 21.6
2024-07-03 07:20 | 8.57 | 8.22 | 231.72 | 19.18 | 25.98 | 26.86 | 20.4
2024-07-03 07:30 | 8.88 | 8.52 | 231.72 | 19.33 | 26.6 | 26.88 | 21.6
2024-07-03 07:40 | 9.32 | 8.97 | 231.72 | 19.47 | 27.23 | 26.92 | 21.6
2024-07-03 07:50 | 9.77 | 9.42 | 231.72 | 19.77 | 27.91 | 26.94 | 22.8
2024-07-03 08:00 | 10.07 | 9.72 | 231.72 | 19.92 | 28.22 | 26.97 | 22.8
2024-07-03 08:10 | 10.37 | 10.17 | 231.72 | 20.07 | 28.52 | 27.03 | 21.6
2024-07-03 08:20 | 10.82 | 10.47 | 231.72 | 20.22 | 28.52 | 27.07 | 21.6
2024-07-03 08:30 | 11.12 | 10.92 | 231.72 | 20.37 | 28.85 | 27.08 | 22.8
2024-07-03 08:40 | 11.57 | 11.36 | 231.72 | 20.52 | 29.17 | 27.12 | 21.6
2024-07-03 08:50 | 12.02 | 11.66 | 231.72 | 20.67 | 29.01 | 27.17 | 21.6
2024-07-03 09:00 | 12.32 | 12.11 | 231.72 | 20.81 | 29.01 | 27.19 | 22.8
2024-07-03 09:10 | 10.8 | 12.41 | 231.72 | 21.28 | 29.17 | 27.21 | 21.6
2024-07-03 09:20 | 10.17 | 12.71 | 231.72 | 26.32 | 29.32 | 27.23 | 22.8
2024-07-03 09:30 | 9.25 | 11.81 | 231.72 | 26.64 | 29.99 | 27.23 | 21.6
2024-07-03 09:40 | 8.51 | 11.05 | 231.72 | 26.79 | 30.15 | 27.25 | 21.6
2024-07-03 09:50 | 7.75 | 10.29 | 231.72 | 26.79 | 29.99 | 27.28 | 22.8
2024-07-03 10:00 | 7.14 | 9.54 | 231.72 | 26.64 | 29.99 | 27.3 | 21.6
2024-07-03 10:10 | 6.39 | 8.79 | 231.72 | 26.64 | 30.31 | 27.3 | 19.2
2024-07-03 10:20 | 5.94 | 8.19 | 231.72 | 26.64 | 30.61 | 27.29 | 22.8
2024-07-03 10:30 | 5.33 | 7.58 | 231.72 | 26.49 | 30.78 | 27.31 | 21.6
2024-07-03 10:40 | 5.99 | 7.13 | 231.72 | 26.49 | 30.95 | 27.32 | 21.6
2024-07-03 10:50 | 7.01 | 6.68 | 231.72 | 22.34 | 31.1 | 27.34 | 22.8
2024-07-03 11:00 | 7.62 | 7.29 | 231.72 | 20.47 | 31.26 | 27.36 | 21.6
2024-07-03 11:10 | 8.22 | 7.74 | 231.72 | 19.87 | 31.41 | 27.42 | 22.8
2024-07-03 11:20 | 8.67 | 8.34 | 231.72 | 19.57 | 31.41 | 27.45 | 21.6
2024-07-03 11:30 | 9.12 | 8.79 | 231.72 | 19.57 | 31.71 | 27.5 | 21.6
2024-07-03 11:40 | 9.72 | 9.4 | 231.72 | 19.57 | 31.86 | 27.49 | 22.8
2024-07-03 11:50 | 10.17 | 9.84 | 231.72 | 19.57 | 32.01 | 27.54 | 21.6
2024-07-03 12:00 | 10.62 | 10.3 | 231.72 | 19.57 | 32.16 | 27.59 | 21.6
2024-07-03 12:10 | 11.07 | 10.75 | 231.72 | 19.87 | 32.47 | 27.58 | 22.8
2024-07-03 12:20 | 11.52 | 11.19 | 231.72 | 19.87 | 32.62 | 27.59 | 21.6
2024-07-03 12:30 | 11.82 | 11.49 | 231.72 | 20.02 | 32.62 | 27.59 | 21.6
2024-07-03 12:40 | 12.27 | 11.94 | 231.72 | 20.17 | 32.62 | 27.59 | 22.8
2024-07-03 12:50 | 12.41 | 12.39 | 231.72 | 20.32 | 32.93 | 27.63 | 21.6
2024-07-03 13:00 | 10.28 | 12.69 | 231.72 | 24.31 | 32.78 | 27.63 | 21.6
2024-07-03 13:10 | 9.37 | 12.08 | 231.72 | 27.19 | 32.62 | 27.6 | 20.4
2024-07-03 13:20 | 8.62 | 11.17 | 231.72 | 28.09 | 32.62 | 27.61 | 21.6
2024-07-03 13:30 | 8.02 | 10.41 | 231.72 | 28.24 | 32.62 | 27.6 | 22.8
2024-07-03 13:40 | 7.26 | 9.65 | 231.72 | 28.24 | 32.93 | 27.6 | 21.6
2024-07-03 13:50 | 6.66 | 9.05 | 231.72 | 28.24 | 33.09 | 27.66 | 21.6
2024-07-03 14:00 | 6.06 | 8.29 | 231.72 | 28.24 | 33.09 | 27.63 | 22.8
2024-07-03 14:10 | 5.61 | 7.84 | 231.72 | 28.09 | 33.25 | 27.65 | 21.6
2024-07-03 14:20 | 5.16 | 7.24 | 231.72 | 27.79 | 33.25 | 27.63 | 21.6
2024-07-03 14:30 | 7.07 | 6.79 | 231.72 | 25.23 | 33.25 | 27.65 | 22.8
2024-07-03 14:40 | 7.53 | 7.11 | 231.72 | 22.46 | 32.95 | 27.64 | 21.6
2024-07-03 14:50 | 8.13 | 7.71 | 231.72 | 21.4 | 33.12 | 27.62 | 21.6
2024-07-03 15:00 | 8.73 | 8.31 | 231.72 | 21.25 | 33.27 | 27.63 | 22.8
2024-07-03 15:10 | 9.33 | 8.91 | 231.72 | 21.25 | 33.43 | 27.63 | 21.6
2024-07-03 15:20 | 9.79 | 9.51 | 231.72 | 21.1 | 33.43 | 27.6 | 21.6
2024-07-03 15:30 | 10.39 | 10.11 | 231.72 | 21.1 | 33.26 | 27.6 | 22.8
2024-07-03 15:40 | 10.84 | 10.56 | 231.72 | 21.25 | 33.1 | 27.59 | 21.6
2024-07-03 15:50 | 11.28 | 11.01 | 231.72 | 21.25 | 33.1 | 27.6 | 22.8
2024-07-03 16:00 | 11.88 | 11.62 | 231.72 | 21.25 | 33.26 | 27.64 | 21.6
2024-07-03 16:10 | 12.34 | 12.07 | 231.72 | 21.4 | 32.95 | 27.59 | 21.6
2024-07-03 16:20 | 11.83 | 12.52 | 231.72 | 21.4 | 32.8 | 27.55 | 20.4
2024-07-03 16:30 | 10.17 | 12.82 | 231.72 | 25.69 | 32.8 | 27.57 | 21.6
2024-07-03 16:40 | 9.26 | 11.9 | 231.72 | 28.18 | 32.8 | 27.6 | 21.6
2024-07-03 16:50 | 8.36 | 10.84 | 231.72 | 28.64 | 32.95 | 27.63 | 22.8
2024-07-03 17:00 | 7.6 | 9.93 | 231.72 | 28.49 | 32.95 | 27.64 | 21.6
2024-07-03 17:10 | 6.69 | 9.01 | 231.72 | 28.33 | 32.95 | 27.63 | 21.6
2024-07-03 17:20 | 5.94 | 8.26 | 231.72 | 28.33 | 32.95 | 27.71 | 22.8
2024-07-03 17:30 | 5.19 | 7.5 | 231.72 | 28.18 | 32.65 | 27.68 | 21.6
2024-07-03 17:40 | 5.37 | 6.75 | 231.72 | 28.03 | 32.49 | 27.67 | 22.8
2024-07-03 17:50 | 6.44 | 6.14 | 231.72 | 24.08 | 32.49 | 27.66 | 20.4
2024-07-03 18:00 | 6.74 | 6.45 | 231.72 | 22.52 | 32.49 | 27.66 | 22.8
2024-07-03 18:10 | 7.2 | 6.74 | 231.72 | 21.92 | 32.34 | 27.68 | 21.6
2024-07-03 18:20 | 7.5 | 7.19 | 231.72 | 21.77 | 32.19 | 27.66 | 21.6
2024-07-03 18:30 | 7.94 | 7.5 | 231.72 | 21.77 | 32.03 | 27.64 | 22.8
2024-07-03 18:40 | 8.24 | 7.8 | 231.72 | 21.77 | 31.88 | 27.64 | 21.6
2024-07-03 18:50 | 8.55 | 8.24 | 231.72 | 21.62 | 31.57 | 27.59 | 22.8
2024-07-03 19:00 | 8.85 | 8.54 | 231.72 | 21.62 | 31.57 | 27.58 | 21.6
2024-07-03 19:10 | 9.14 | 8.84 | 231.72 | 21.62 | 31.42 | 27.54 | 21.6
2024-07-03 19:20 | 9.44 | 9.14 | 231.72 | 21.62 | 31.27 | 27.54 | 20.4
2024-07-03 19:30 | 9.74 | 9.44 | 231.72 | 21.62 | 31.12 | 27.53 | 21.6
2024-07-03 19:40 | 10.04 | 9.74 | 231.72 | 21.62 | 30.8 | 27.5 | 21.6
2024-07-03 19:50 | 10.34 | 10.04 | 231.72 | 21.62 | 30.65 | 27.49 | 22.8
2024-07-03 20:00 | 10.64 | 10.34 | 231.72 | 21.62 | 30.17 | 27.48 | 21.6
2024-07-03 20:10 | 10.79 | 10.49 | 231.72 | 21.62 | 30.02 | 27.45 | 21.6
2024-07-03 20:20 | 11.09 | 10.79 | 231.72 | 21.62 | 29.7 | 27.45 | 22.8
2024-07-03 20:30 | 11.39 | 11.08 | 231.72 | 21.77 | 29.7 | 27.46 | 21.6
2024-07-03 20:40 | 11.53 | 11.38 | 231.72 | 21.77 | 29.56 | 27.48 | 22.8
2024-07-03 20:50 | 11.83 | 11.53 | 231.72 | 21.77 | 29.56 | 27.43 | 21.6
2024-07-03 21:00 | 12.13 | 11.83 | 231.72 | 21.77 | 29.4 | 27.44 | 21.6
2024-07-03 21:10 | 12.28 | 11.98 | 231.72 | 21.77 | 29.25 | 27.42 | 22.8
2024-07-03 21:20 | 10.3 | 12.28 | 231.72 | 22.09 | 29.09 | 27.36 | 21.6
2024-07-03 21:30 | 9.37 | 12.13 | 231.72 | 27.03 | 28.94 | 27.35 | 21.6
2024-07-03 21:40 | 8.47 | 11.07 | 231.72 | 28.59 | 28.79 | 27.35 | 22.8
2024-07-03 21:50 | 7.55 | 10 | 231.72 | 29.04 | 28.63 | 27.36 | 21.6
2024-07-03 22:00 | 6.65 | 8.93 | 231.72 | 29.04 | 28.32 | 27.36 | 21.6
2024-07-03 22:10 | 5.75 | 8.02 | 231.72 | 28.89 | 28.17 | 27.35 | 22.8
2024-07-03 22:20 | 4.99 | 7.26 | 231.72 | 28.74 | 27.87 | 27.34 | 21.6
2024-07-03 22:30 | 6.67 | 6.35 | 231.72 | 28.29 | 27.71 | 27.34 | 21.6
2024-07-03 22:40 | 6.37 | 6.06 | 231.72 | 24.21 | 27.56 | 27.35 | 20.4
2024-07-03 22:50 | 6.67 | 6.36 | 231.72 | 23.15 | 27.56 | 27.38 | 21.6
2024-07-03 23:00 | 7.11 | 6.66 | 231.72 | 22.7 | 27.41 | 27.34 | 21.6
2024-07-03 23:10 | 7.41 | 6.96 | 231.72 | 22.55 | 27.26 | 27.33 | 22.8
2024-07-03 23:20 | 7.71 | 7.26 | 231.72 | 22.55 | 27.26 | 27.33 | 21.6
2024-07-03 23:30 | 8.01 | 7.56 | 231.72 | 22.4 | 27.11 | 27.36 | 21.6
2024-07-03 23:40 | 8.31 | 7.85 | 231.72 | 22.4 | 27.11 | 27.36 | 22.8
2024-07-03 23:50 | 8.61 | 8.16 | 231.72 | 22.4 | 27.11 | 27.34 | 21.6
2024-07-04 | 8.76 | 8.45 | 231.72 | 22.25 | 26.96 | 27.34 | 21.6
2024-07-04 00:10 | 9.06 | 8.75 | 231.72 | 22.25 | 26.96 | 27.36 | 22.8
2024-07-04 00:20 | 9.36 | 9.05 | 231.72 | 22.25 | 26.81 | 27.34 | 21.6
2024-07-04 00:30 | 9.66 | 9.35 | 231.72 | 22.25 | 26.66 | 27.33 | 22.8
2024-07-04 00:40 | 9.81 | 9.5 | 231.72 | 22.25 | 26.51 | 27.32 | 21.6
2024-07-04 00:50 | 10.11 | 9.8 | 231.72 | 22.25 | 26.51 | 27.28 | 21.6
2024-07-04 01:00 | 10.41 | 10.1 | 231.72 | 22.25 | 26.36 | 27.3 | 22.8
2024-07-04 01:10 | 10.56 | 10.4 | 231.72 | 22.25 | 26.21 | 27.3 | 21.6
2024-07-04 01:20 | 10.85 | 10.55 | 231.72 | 22.25 | 26.21 | 27.26 | 21.6
2024-07-04 01:30 | 11.15 | 10.85 | 231.72 | 22.4 | 26.06 | 27.3 | 22.8
2024-07-04 01:40 | 11.3 | 10.99 | 231.72 | 22.4 | 26.06 | 27.26 | 19.2
2024-07-04 01:50 | 11.6 | 11.29 | 231.72 | 22.25 | 26.06 | 27.26 | 22.8
2024-07-04 02:00 | 11.75 | 11.44 | 231.72 | 22.25 | 26.06 | 27.28 | 21.6
2024-07-04 02:10 | 12.05 | 11.74 | 231.72 | 22.25 | 26.06 | 27.26 | 21.6
2024-07-04 02:20 | 12.2 | 11.89 | 231.72 | 22.25 | 26.06 | 27.28 | 22.8
2024-07-04 02:30 | 9.91 | 12.19 | 231.72 | 23.26 | 26.06 | 27.26 | 21.6
2024-07-04 02:40 | 9.15 | 11.88 | 231.72 | 27.68 | 26.06 | 27.28 | 21.6
2024-07-04 02:50 | 8.25 | 10.82 | 231.72 | 28.61 | 25.91 | 27.26 | 22.8
2024-07-04 03:00 | 7.34 | 9.61 | 231.72 | 28.91 | 25.91 | 27.26 | 21.6
2024-07-04 03:10 | 6.43 | 8.69 | 231.72 | 28.91 | 25.75 | 27.26 | 21.6
2024-07-04 03:20 | 5.53 | 7.79 | 231.72 | 28.76 | 25.6 | 27.25 | 22.8
2024-07-04 03:30 | 4.77 | 6.88 | 231.72 | 28.61 | 25.6 | 27.27 | 21.6
2024-07-04 03:40 | 6.45 | 6.12 | 231.72 | 26.18 | 25.45 | 27.26 | 21.6
2024-07-04 03:50 | 6.45 | 6.12 | 231.72 | 23.78 | 25.3 | 27.24 | 22.8
2024-07-04 04:00 | 6.6 | 6.27 | 231.72 | 22.88 | 25.14 | 27.24 | 21.6
2024-07-04 04:10 | 7.05 | 6.71 | 231.72 | 22.58 | 24.99 | 27.24 | 22.8
2024-07-04 04:20 | 7.35 | 7.01 | 231.72 | 22.43 | 24.99 | 27.2 | 21.6
2024-07-04 04:30 | 7.65 | 7.31 | 231.72 | 22.43 | 24.99 | 27.24 | 21.6
2024-07-04 04:40 | 7.95 | 7.61 | 231.72 | 22.43 | 24.83 | 27.21 | 20.4
2024-07-04 04:50 | 8.25 | 7.91 | 231.72 | 22.28 | 24.68 | 27.2 | 21.6
2024-07-04 05:00 | 8.55 | 8.21 | 231.72 | 22.28 | 24.68 | 27.21 | 21.6
2024-07-04 05:10 | 8.85 | 8.51 | 231.72 | 22.28 | 24.68 | 27.24 | 22.8
2024-07-04 05:20 | 9 | 8.66 | 231.72 | 22.28 | 24.68 | 27.23 | 21.6
2024-07-04 05:30 | 9.3 | 8.96 | 231.72 | 22.28 | 24.68 | 27.26 | 21.6
2024-07-04 05:40 | 9.59 | 9.26 | 231.72 | 22.28 | 24.68 | 27.2 | 22.8
2024-07-04 05:50 | 9.9 | 9.56 | 231.72 | 22.43 | 24.68 | 27.26 | 21.6
2024-07-04 06:00 | 10.04 | 9.71 | 231.72 | 22.58 | 24.83 | 27.21 | 21.6
2024-07-04 06:10 | 10.34 | 10 | 231.72 | 22.58 | 24.98 | 27.29 | 22.8
2024-07-04 06:20 | 10.49 | 10.3 | 231.72 | 22.58 | 25.13 | 27.26 | 21.6
2024-07-04 06:30 | 10.79 | 10.45 | 231.72 | 22.73 | 25.13 | 27.29 | 22.8
2024-07-04 06:40 | 11.09 | 10.75 | 231.72 | 22.73 | 25.43 | 27.32 | 21.6
2024-07-04 06:50 | 11.39 | 11.05 | 231.72 | 22.73 | 25.74 | 27.33 | 21.6
2024-07-04 07:00 | 11.69 | 11.35 | 231.72 | 22.73 | 26.06 | 27.36 | 22.8
2024-07-04 07:10 | 11.99 | 11.65 | 231.72 | 22.73 | 26.56 | 27.43 | 21.6
2024-07-04 07:20 | 12.28 | 12.1 | 231.72 | 22.58 | 27.25 | 27.44 | 21.6
2024-07-04 07:30 | 9.97 | 12.4 | 231.72 | 24.78 | 27.91 | 27.45 | 22.8
2024-07-04 07:40 | 9.21 | 11.94 | 231.72 | 28.31 | 28.6 | 27.4 | 19.2
2024-07-04 07:50 | 8.61 | 11.03 | 231.72 | 29.08 | 28.92 | 27.38 | 21.6
2024-07-04 08:00 | 7.71 | 10.13 | 231.72 | 29.23 | 29.07 | 27.37 | 22.8
2024-07-04 08:10 | 7.1 | 9.38 | 231.72 | 29.23 | 29.39 | 27.45 | 21.6
2024-07-04 08:20 | 6.35 | 8.62 | 231.72 | 29.07 | 30.01 | 27.66 | 22.8
2024-07-04 08:30 | 5.75 | 8.02 | 231.72 | 28.93 | 30.32 | 27.7 | 21.6
2024-07-04 08:40 | 5.15 | 7.42 | 231.72 | 28.78 | 30.79 | 27.79 | 21.6
2024-07-04 08:50 | 7.18 | 7.12 | 231.72 | 28.47 | 31.26 | 27.88 | 22.8
2024-07-04 09:00 | 6.89 | 6.52 | 231.72 | 24.63 | 31.57 | 27.95 | 21.6
2024-07-04 09:10 | 7.5 | 7.12 | 231.72 | 22.79 | 31.88 | 28.05 | 21.6
2024-07-04 09:20 | 8.25 | 7.88 | 231.72 | 22.33 | 32.19 | 28.12 | 22.8
2024-07-04 09:30 | 8.69 | 8.33 | 231.72 | 22.03 | 32.51 | 28.22 | 21.6
2024-07-04 09:40 | 9.3 | 8.93 | 231.72 | 22.03 | 32.84 | 28.3 | 21.6
2024-07-04 09:50 | 9.75 | 9.38 | 231.72 | 22.03 | 33.16 | 28.44 | 22.8
2024-07-04 10:00 | 10.2 | 9.83 | 231.72 | 22.03 | 33.46 | 28.49 | 21.6
2024-07-04 10:10 | 10.65 | 10.28 | 231.72 | 22.03 | 33.63 | 28.52 | 22.8
2024-07-04 10:20 | 11.1 | 10.73 | 231.72 | 21.89 | 33.94 | 28.57 | 21.6
2024-07-04 10:30 | 11.54 | 11.18 | 231.72 | 21.89 | 33.94 | 28.67 | 21.6
2024-07-04 10:40 | 11.84 | 11.62 | 231.72 | 21.89 | 34.09 | 28.84 | 20.4
2024-07-04 10:50 | 12.29 | 12.07 | 231.72 | 21.89 | 34.24 | 28.95 | 21.6
2024-07-04 11:00 | 9.91 | 12.37 | 231.72 | 24.19 | 34.55 | 29.08 | 22.8
2024-07-04 11:10 | 9.31 | 12.06 | 231.72 | 27.83 | 34.71 | 29.2 | 21.6